## Sheet1
2014年冬季校园消防安全大检查报告
建筑物名称：
单位名称：
消防安全责任人（签字）： | 备注 | 消防安全管理人（签字）： | 备注 | 注：无相关检查项目的在备注中填“无”
□是□否 通过消防验收 |  | □是□否 消防联动设施运行情况是否正常
□是□否 是否有改建、改变使用性质的情况 |  | □是□否 消防电话通话是否正常
□是□否 消防车通道是否畅通 |  | □是□否 温烟感探测器是否正常
□是□否 防火间距是否被占用 |  | □是□否 手动报警器是否正常
□是□否 人员密集场所装饰材料是否符合标准 |  | □是□否 控制设备信号反馈是否正常
□是□否 生产、存储、经营与居住场所在同房间内 |  | □是□否 是否有自动喷水灭火系统
□是□否 电器产品的线路定期检测、维护 |  | □是□否 湿式报警阀是否完整好用
□是□否 燃气用具的管路定期维护、检测 |  | □是□否 末端试水装置水压、流量、信号反馈是否正常
□是□否 疏散通道是否畅通 |  | □是□否 是否有消防水池、消防水池储水是否正常
□是□否 安全出口是否畅通 |  | □是□否 消防水箱设置是否符合规定
□是□否 应急照明是否完好有效 |  | □是□否 是否有消防水泵、运行是否正常
□是□否 疏散指示标志是否完好有效 |  | □是□否 室内消火栓是否完整好用
□是□否 消防控制室是否有人值班 |  | □是□否 室外消火栓是否完整好用
□是□否 自动消防设施运行情况是否正常 |  | □是□否 水泵结合器是否标识清晰、供水范围正常
□是□否 防火门是否符合标准 |  | □是□否 有无防排烟风机、运行是否正常
□是□否 灭火器配置、压力是否符合标准 |  | □是□否 防火卷帘起降、信号反馈是否正常
存在问题说明和整改情况（不够可附页）：
|  | 单位签章： | 年 月 日